Par jautājumiem atklātam konkursam

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pag.Madonas nov., vienkāršota renovācija” Identifikācijas Nr. KKU 2013/7 ERAF (Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/187)

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Pozīcija Nr. 6.3. Retināts latu klājs zem jumta seguma 91 m2. Vai tur nav ieviesusies kļūda apjomos? Ja jumta segums jāklāj 890,5 m2, tad droši vien vajadzētu retinātu dēļu klāju montēt arī 890,5 m2! Lūdzu precizēt! 06.09.2013. | Spāru pagarinājums ir 0,5m x 182m = 91 m2 17.09.2013. |
| Konkursa Nolikuma tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) norādīts, ka pirms būvdarbu uzsākšanas vai būvdarbu laikā nepieciešams izstrādāt ēkas zibensaizsardzības projektu un realizēt to reizē ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem. Būvdarbu apjomos šādi darbi nav paredzēti. Vai nepieciešams tos izcenot, ja jā, tad kurā pozīcijā paredzēt izmaksas zibensaizsardzības izbūvei? 11.09.2013. | No Nolikuma 48.punkta izriet, ka būvdarbu lokālājās tāmēs, kopsavilkuma aprēķinos un būvniecības koptāmē, kas aizpildītas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma prasībām ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, jāiekļauj pasūtītāja norādītos Būvdarbu apjomus. Savukārt Līgumcenā jāietver visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, iekļaujot arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas Būvdarbu apjomos (pielikums Nr.11), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, nevar Objektu nodot ekspluatācijā. 17.09.2013. |