Par jautājumiem atklātam konkursam

„Daudzdzīvokļu mājas Vesetas iela 10, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Eiropas Savienības fondu projekts Nr.DMS 3.4.4.1.0/12/10/042, Identifikācijas Nr. KKU 2013/3 ERAF

Papildus info: http://failiem.lv/u/dpbfszf

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūgums atsūtīt logu aiļu specifikāciju ar logu izmēriem, kur ir redzams vai logs ir verams/neverams. 11.07.2013. | Logu specifikācijas projekta dokumentācijā nav un tā netiks pievienota, bet katrā logu blokā ir paredzēta dalījumā viena vērtne verama. Fasāžu rasējumos logu blokiem veramā daļa ir attēlota ar dubulto līniju. P.s. Ir pietiekama informācija, lai varētu sagatavot piedāvājumu, būvniecības gaitā būvniekam vai logu ražotājam būs jāprecizē logu bloku izmēri dabā. 16.07.2013. |
| Lūdzu skaidrojumu par 1.035; Lodžiju margu ajaunošana - krāsots mitrumizturīgais saplāksnis h-1,0 m un metāla stipr. elementu krāsošana 20m. Pie šīs pozīcijas vajadzētu iekļaut lodžiju atvirzīšana no sienas, kur norāda kopējo lodžiju skaitu. 11.07.2013. | Ar ierakstu ir domāts esošās metāla daļu margu konstrukcijas kosmētiskais remonts un margu aizpildījumu veikt ar krāsotu mitrumizturīgo saplāksni, demontējot esošo aizpildījumu. Ieraksts papildinās ar tekstu: veikt margu nesošās metāla konstrukcijas pārbūvi (atvirzīt pie fasādes esošos statņus, pārmetināt stiprinājumus, distanci marga/nesošā konstr. siltinājumā ieturēt ar tērauda caurulēm. 16.07.2013. |