Par jautājumiem iepirkuma procedūrai

Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā”

Iepirkums Nr. KKU 9/2014 ERAF

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Sarakstā „Dienas darbi” pozīcijā 2.2.5. „Vidēji rupja smilts cauruļvadu pabērumam un apbērumam” ailē „Daudzums” uzrādīts „d24”. Lūdzu precizēt apjomus. | Ir drukas kļūda. Ailē „Daudzums” jābūt 24 |
| Sarakstā „Dienas darbi” pozīcijā 2.3.10. ir tukša. Lūdzu precizēt. | Ir drukas kļūda. Aile 2.3.10. paliek tukša, tālākā numerācija paliek tāda kā nolikumā. |
| Vai ir paredzēta rezervuāru siltuma izolācija? Kādā veidā paredzēts apsildīt ūdens rezervuārus? | Rezervuārs ir aprīkots ar sildītāju, kas neļauj ūdenim sasalt, un nav nepieciešama rezervuāra ārējā siltināšana. Rezervuāra standarta aprīkojumā ietilpst:  Galvanizēta tērauda loksnes  Alumīnija pārsegs  1,0 mm biezs ieklājums- membrāna  Apkalpes platforma ar trepēm  Nerūsējoša tērauda savienojumi stāvvadu pievienošanai  Pārplūdes vārsts  1 Sildītājs, 3kW, 1 fāze |